32位门禁系统使用说明文档

发卡器格式采用卡上后8位

软件下载网页地址：www.anbaod.com. 打开下载32位多门控制器软件L/T系类

安装软件

双击运行Setup.exe运行安装程序

（4）运行软件

软件登录用户名及密码

2、添加控制器和用户权限

注意：加卡授权时，50人内可直接在用户权限里直接允许并上传，超过50人后，先在用户权限点允许，然后在总控制器点上传设置。

（删除权限：在用户权限里选中用户和门点击禁止并上传，即可删除用户权限）

（1）通过搜索添加控制器

（2）通过刷卡添加持卡用户

（3）添加用户权限

3、查询刷卡记录

查询刷卡记录操作步骤

4、扩展功能密码

密码：5678（不能修改）

5、修改软件登入密码

其它技术问题

打开软件登入界面，按F1获取详细技术资料，或扫描下方二维码关注公众号获取接线图、软件操作、热门问题、最新功能等技术问题。